## Sheet1
| Ahot | Acold | Acold(2) | Bhot | Bhot(2) | Bcold | Bcold(2) | Chot | Chot(2) | Ccold | Ccold(2) | Dhot | Dhot(2) | Dcold | Dcold(2) | Ehot | Ehot(2) | Ecold | Ecold(2) | Fhot | Fhot(2) | Fcold | Fcold(2)
ecal short | 3.14 W | 2.46 W | 2.44 W | 3.15 W | 3.14 W | 2.42 W | 2.40 W | 3.14 W | 3.14 W | 2.42 W | 2.40 W | 3.16 W | 3.15 W | 2.42 W | 2.41 W | 3.16 W | 3.15 W | 2.41 W | 2.38 W | 3.16 W | 3.15 W | 2.42 W | 2.39 W
ecal open | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow | overflow
ecal load | 53.18 W | 52.68 W | 52.70 W | 53.07 W | 53.07 W | 52.54 W | 52.59 W | 53.04 W | 53.03 W | 53.03 W | 52.74 W | 53.02 W | 53.01 W | 52.91 W | 52.73 W | 53.01 W | 53.01 W | 52.66 W | 52.77 W | 53.00 W | 52.99 W | 52.85 W | 52.76 W
port1 | 4.63 W | 3.55 W | 3.41 W | 18.3 kW | 18.3 kW | 210 kW | 210 kW | 4.61 W | 4.59 W | 3.42 W | 3.36 W | 4.67 W | 4.62 W | 3.45 W | 3.43 W | 4.67 W | 4.62 W | 3.36 W | 3.34 W | 4.64 W | 4.60 W | 3.47 W | 3.18 W
port2 | 4.53 W | 3.44 W | 3.35 W | 4.55 W | 4.51 W | 3.22 W | 3.16 W | 18.18 kW | 18.19 kW | 206 kW | 206 kW | 4.60 W | 4.53 W | 3.42 W | 3.29 W | 4.55 W | 4.53 W | 3.27 W | 3.22 W | 4.56 W | 4.55 W | 3.35 W | 3.12 W
port3 | 4.56 W | 3.43 W | 3.30 W | 4.52 W | 4.52 W | 3.26 W | 3.20 W | 4.54 W | 4.51 W | 3.31 W | 3.23 W | 18.24 kW | 18.26 kW | 202 kW | 202 kW | 4.55 W | 4.54 W | 3.42 W | 3.11 W | 4.64 W | 4.56 W | 3.41 W | 3.14 W
port4 | 4.51 W | 3.38 W | 3.33 W | 4.52 W | 4.51 W | 3.17 W | 3.19 W | 4.54 W | 4.57 W | 3.31 W | 3.31 W | 4.58 W | 4.53 W | 3.45 W | 3.25 W | 18.22 kW | 18.23 kW | 203 kW | 204 kW | 4.57 W | 4.54 W | 3.33 W | 3.11 W
port5 | 4.51 W | 3.42 W | 3.38 W | 4.53 W | 4.51 W | 3.26 W | 3.21 W | 4.58 W | 4.61 W | 3.34 W | 3.24 W | 4.54 W | 4.53 W | 3.33 W | 3.32 W | 4.56 W | 4.56 W | 3.24 W | 3.17 W | 18.26 kW | 18.27 kW | 204 kW | 204 kW
port6 | 18.33 kW | 209 kW | 210 kW | 4.58 W | 4.66 W | 3.25 W | 3.18 W | 4.58 W | 4.63 W | 3.28 W | 3.38 W | 4.62 W | 4.58 W | 3.38 W | 3.30 W | 4.61 W | 4.57 W | 3.44 W | 3.43 W | 4.62 W | 4.59 W | 3.30 W | 3.23 W